Załącznik nr 1

GPM.7130.89.2.2019

Opis przedmiotu zamówienia  pn.:

„Ograniczenie niskiej emisji w mieście Jedlina-Zdrój. Zmiana sposobu ogrzewania – wymiana pieców”. Wykonanie C.O. gazowego w lokalu mieszkalnym przy ul. Piastowskiej 41/2 w Jedlinie-Zdroju.

Prace instalatorsko-budowlane należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym. Przedmiar robót jest dokumentem poglądowym, nie opisuje przedmiotu zamówienia, a służy jedynie do jego wyceny.

I. Minimalne parametry kondensacyjnego grzewczego kotła gazowego

- moc 24 kW

- wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej

- kompletny system zabezpieczeń

- pompa C.O. z automatycznym odpowietrznikiem

- klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń : A

- obciążenie cieplne kotła od 05,5 kW do 50 kW

II. Kondensacyjny kocioł gazowy musi spełniać wymogi:

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/426 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe oraz uchylenia dyrektywy 2009/142/WE

- Rozporządzenia Komisji (UE) NR 813/2013z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla ogrzewaczy pomieszczeń i ogrzewaczy wielofunkcyjnych.

- Ustawy z dnia 13.04.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 542) w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego.

# Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi (Dz.U. z 2005 r. nr 218 poz. 1846)